Таблицы  № П.1.4.

Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 165,5782 | 158,4832 | 72,2937 | 150,4903 | 81,4567 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 158,4832 | 158,4832 | 65,1987 | 83,3741 |  |
|  | СН-1 | 7,0950 |  | 7,095 | 67,1162 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 81,4567 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 18,3179 | 1,5531 | 1,0410 | 6,1202 | 9,6036 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 10,06 | 0,98 | 1,44 | 4,05 | 11,79 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 147,2603 | 8,3572 | 4,1364 | 62,9136 | 71,8531 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 139,5696 | 8,3572 | 4,1364 | 55,2423 | 71,8337 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,6907 |  |  | 7,6713 | 0,0194 |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Таблица  № П.1.5.

- Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения

МВт

| п.п. | Показатели | В тарифе 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 22,181 | 21,234 | 8,996 | 15,765 | 11,122 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 21,234 | 21,234 | 8,049 | 6,842 |  |
|  | СН-1 | 0,947 |  | 0,947 | 8,923 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 11,122 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,454 | 0,208 | 0,116 | 0,637 | 1,493 |
|  | то же в % | 11,06 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 13,42 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 19,726 | 1,119 | 0,533 | 8,425 | 9,629 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 18,696 | 1,119 | 0,533 | 7,398 | 9,626 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 1,030 |  |  | 1,027 | 0,003 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |