Таблицы  № П.1.4.

Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2020 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 152,925 | 145,673 | 69,100 | 138,876 | 81,198 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 145,673 | 145,673 | 61,847 | 74,472 |  |
|  | СН-1 | 7,253 |  | 7,253 | 64,404 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 81,198 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 18,015 | 1,428 | 0,995 | 5,610 | 9,982 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,78 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 12,29 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды | 0,206 | 0,206 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 134,704 | 7,720 | 3,701 | 52,067 | 71,216 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 127,266 | 7,720 | 3,701 | 44,433 | 71,207 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,644 |  |  | 7,634 | 0,009 |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Таблица  № П.1.5.

- Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения

МВт

| п.п. | Показатели | Факт 2020 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 20,748 | 19,765 | 8,617 | 15,360 | 11,177 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 19,765 | 19,765 | 7,634 | 6,802 |  |
|  | СН-1 | 0,983 |  | 0,983 | 8,558 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 11,177 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,441 | 0,193 | 0,110 | 0,621 | 1,517 |
|  | то же в % | 11,78 | 0,98 | 1,28 | 4,04 | 13,57 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,028 | 0,028 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 18,279 | 1,050 | 0,501 | 7,068 | 9,660 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 17,242 | 1,050 | 0,501 | 6,032 | 9,659 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 1,037 |  |  | 1,036 | 0,001 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |