Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2021 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 156,673 | 149,651 | 65,158 | 144,433 | 82,817 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 149,651 | 149,651 | 58,136 | 76,844 |  |
|  | СН-1 | 7,022 |  | 7,022 | 67,589 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 82,817 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 19,324 | 1,467 | 1,031 | 5,835 | 10,992 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,78 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 12,29 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды | 0,199 | 0,199 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 137,150 | 5,983 | 3,560 | 55,781 | 71,825 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 129,016 | 5,983 | 3,560 | 47,646 | 71,825 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 8,134 |  |  | 8,134 |  |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

- Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения

МВт

| п.п. | Показатели | Факт 2021 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 21,080 | 20,149 | 7,268 | 15,603 | 11,329 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 20,149 | 20,149 | 6,337 | 7,449 |  |
|  | СН-1 | 0,931 |  | 0,931 | 8,154 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 11,329 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,601 | 0,197 | 0,105 | 0,630 | 1,669 |
|  | то же в % | 12,33 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 14,73 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,027 | 0,027 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 18,452 | 0,807 | 0,479 | 7,506 | 9,660 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 17,356 | 0,807 | 0,479 | 6,410 | 9,6660 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 1,096 |  |  | 1,096 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |