Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 153,845 | 146,681 | 70,99 | 143,125 | 82,415 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 146,681 | 146,681 | 63,826 | 76,806 |  |
|  | СН-1 | 7,164 |  | 7,164 | 66,318 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 82,415 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 18,031 | 1,435 | 1,022 | 5,782 | 9,792 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,72 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 11,88 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды | 0,174 | 0,174 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 135,640 | 4,439 | 3,650 | 54,928 | 72,623 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 127,490 | 4,439 | 3,650 | 46,778 | 72,623 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 8,150 |  |  | 8,150 |  |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

- Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения

МВт

| п.п. | Показатели | Факт 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 20,686 | 19,724 | 8,081 | 15,445 | 11,279 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 19,724 | 19,724 | 7,119 | 7,446 |  |
|  | СН-1 | 0,962 |  | 0,962 | 7,999 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 11,279 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,445 | 0,193 | 0,102 | 0,624 | 1,526 |
|  | то же в % | 11,82 | 0,98 | 1,28 | 4,04 | 13,53 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,024 | 0,024 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 18,217 | 0,596 | 0,490 | 7,378 | 9,753 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 17,123 | 0,596 | 0,490 | 6,284 | 9,753 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 1,094 |  |  | 1,094 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |