Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2023 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 151,688 | 143,965 | 69,593 | 140,520 | 78,936 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 143,965 | 146,965 | 61,870 | 76,165 |  |
|  | СН-1 | 7,723 |  | 7,723 | 64,355 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 78,936 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 18,169 | 1,411 | 1,002 | 5,677 | 10,079 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,98 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 12,77 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды | 0,173 | 0,173 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 133,346 | 4,345 | 4,236 | 55,907 | 68,858 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 125,636 | 4,345 | 4,236 | 48,197 | 68,858 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,710 |  |  | 7,710 |  |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

- Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения

МВт

| п.п. | Показатели | Факт 2023 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 20,443 | 19,401 | 7,944 | 15,814 | 10,802 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 19,401 | 19,401 | 6,902 | 7,366 |  |
|  | СН-1 | 1,042 |  | 1,042 | 8,448 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 10,802 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,460 | 0,190 | 0,099 | 0,639 | 1,532 |
|  | то же в % | 12,03 | 0,98 | 1,25 | 4,04 | 14,18 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,024 | 0,024 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 17,959 | 0,584 | 0,570 | 7,535 | 9,270 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 16,922 | 0,584 | 0,570 | 6,498 | 9,270 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 1,037 |  |  | 1,037 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |