## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 июня 2020 года | за 16 июня 2021 года
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №48
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 1
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 1
Замерный час | 1435037 |  |  | 1154034 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 9600 |  | Расч.коэф. | 9600 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 24704.142 | * | * | 5037.291 |  | 0 | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! |  | 6.35 |  | 60
1 | 24704.66 | 0.518 | 0.518 | 5037.323 | 0.032 | 0.032 | 0.061776 | 0.9981 | 0.51899 |  | 6.36 |  | 59
2 | 24705.179 | 0.519 | 0.519 | 5037.355 | 0.032 | 0.032 | 0.061657 | 0.9981 | 0.51999 |  | 6.36 |  | 60
3 | 24705.716 | 0.537 | 0.537 | 5037.388 | 0.033 | 0.033 | 0.061453 | 0.99812 | 0.53801 |  | 6.39 |  | 60
4 | 24706.263 | 0.547 | 0.547 | 5037.422 | 0.034 | 0.034 | 0.062157 | 0.99807 | 0.54806 |  | 6.39 |  | 63
5 | 24706.811 | 0.548 | 0.548 | 5037.453 | 0.031 | 0.031 | 0.056569 | 0.9984 | 0.54888 |  | 6.37 |  | 63
6 | 24707.367 | 0.556 | 0.556 | 5037.484 | 0.031 | 0.031 | 0.055755 | 0.99845 | 0.55686 |  | 6.38 |  | 58
7 | 24707.886 | 0.519 | 0.519 | 5037.514 | 0.03 | 0.03 | 0.057803 | 0.99833 | 0.51987 |  | 6.36 |  | 59
8 | 24708.414 | 0.528 | 0.528 | 5037.546 | 0.032 | 0.032 | 0.060606 | 0.99817 | 0.52897 |  | 6.34 |  | 60
9 | 24708.894 | 0.48 | 0.48 | 5037.579 | 0.033 | 0.033 | 0.06875 | 0.99765 | 0.48113 |  | 5.98 |  | 59
10 | 24709.403 | 0.509 | 0.509 | 5037.609 | 0.03 | 0.03 | 0.058939 | 0.99827 | 0.50988 |  | 5.94 |  | 60
11 | 24709.892 | 0.489 | 0.489 | 5037.641 | 0.032 | 0.032 | 0.06544 | 0.99787 | 0.49005 |  | 5.96 |  | 60
12 | 24710.42 | 0.528 | 0.528 | 5037.675 | 0.034 | 0.034 | 0.064394 | 0.99793 | 0.52909 |  | 5.95 |  | 58
13 | 24710.958 | 0.538 | 0.538 | 5037.709 | 0.034 | 0.034 | 0.063197 | 0.99801 | 0.53907 |  | 5.96 |  | 59
14 | 24711.505 | 0.547 | 0.547 | 5037.744 | 0.035 | 0.035 | 0.063985 | 0.99796 | 0.54812 |  | 5.96 |  | 60
15 | 24712.004 | 0.499 | 0.499 | 5037.776 | 0.032 | 0.032 | 0.064128 | 0.99795 | 0.50002 |  | 5.98 |  | 60
16 | 24712.523 | 0.519 | 0.519 | 5037.809 | 0.033 | 0.033 | 0.063584 | 0.99798 | 0.52005 |  | 5.96 |  | 63
17 | 24713.089 | 0.566 | 0.566 | 5037.845 | 0.036 | 0.036 | 0.063604 | 0.99798 | 0.56714 |  | 5.97 |  | 60
18 | 24713.655 | 0.566 | 0.566 | 5037.882 | 0.037 | 0.037 | 0.065371 | 0.99787 | 0.56721 |  | 5.96 |  | 59
19 | 24714.155 | 0.5 | 0.5 | 5037.914 | 0.032 | 0.032 | 0.064 | 0.99796 | 0.50102 |  | 6 |  | 60
20 | 24714.68 | 0.525 | 0.525 | 5037.949 | 0.035 | 0.035 | 0.066667 | 0.99779 | 0.52617 |  | 6.02 |  | 60
21 | 24715.201 | 0.521 | 0.521 | 5037.984 | 0.035 | 0.035 | 0.067179 | 0.99775 | 0.52217 |  | 6.03 |  | 60
22 | 24715.719 | 0.518 | 0.518 | 5038.018 | 0.034 | 0.034 | 0.065637 | 0.99785 | 0.51911 |  | 6.03 |  | 60
23 | 24716.238 | 0.519 | 0.519 | 5038.053 | 0.035 | 0.035 | 0.067437 | 0.99773 | 0.52018 |  | 6.04 |  | 60
24 | 24716.766 | 0.528 | 0.528 | 5038.088 | 0.035 | 0.035 | 0.066288 | 0.99781 | 0.52916 |  | 6.07 |  | 59
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)