## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 июня 2020 года | за 16 июня 2021 года
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №48
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | ТСН-1
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 1
Замерный час | Активн.сч. №11154031 |  |  | Реактивн.сч. |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 20 |  | Расч.коэф. | 20 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 26440.222 |  | #NAME? | 11508.511 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 0.22
1 | 26440.247 | 0.025 | 0.5 | 11508.547 | 0.036 | 0.72 | 1.44 | 0.5704 | 0.87658 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
2 | 26440.272 | 0.025 | 0.5 | 11508.586 | 0.039 | 0.78 | 1.56 | 0.53967 | 0.9265 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
3 | 26440.298 | 0.026 | 0.52 | 11508.625 | 0.039 | 0.78 | 1.5 | 0.5547 | 0.93744 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
4 | 26440.324 | 0.026 | 0.52 | 11508.664 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 0.52 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
5 | 26440.349 | 0.025 | 0.5 | 11508.701 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
6 | 26440.373 | 0.024 | 0.48 | 11508.738 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.48 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
7 | 26440.396 | 0.023 | 0.46 | 11508.776 | 0.038 |  | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
8 | 26440.419 | 0.023 | 0.46 | 11508.816 | 0.04 |  | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
9 | 26440.442 | 0.023 | 0.46 | 11508.854 | 0.038 |  | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
10 | 26440.464 | 0.022 | 0.44 | 11508.89 | 0.036 |  | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
11 | 26440.484 | 0.02 | 0.4 | 11508.925 | 0.035 |  | 0 | 1 | 0.4 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
12 | 26440.506 | 0.022 | 0.44 | 11508.96 | 0.035 |  | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
13 | 26440.529 | 0.023 | 0.46 | 11508.997 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
14 | 26440.551 | 0.022 | 0.44 | 11509.034 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
15 | 26440.572 | 0.021 | 0.42 | 11509.071 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.42 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
16 | 26440.593 | 0.021 | 0.42 | 11509.108 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.42 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
17 | 26440.616 | 0.023 | 0.46 | 11509.145 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
18 | 26440.639 | 0.023 | 0.46 | 11509.182 | 0.037 |  | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
19 | 26440.659 | 0.02 | 0.4 | 11509.22 | 0.038 |  | 0 | 1 | 0.4 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
20 | 26440.681 | 0.022 | 0.44 | 11509.258 | 0.038 |  | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
21 | 26440.703 | 0.022 | 0.44 | 11509.297 | 0.039 |  | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
22 | 26440.725 | 0.022 | 0.44 | 11509.336 | 0.039 |  | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
23 | 26440.748 | 0.023 | 20 | 11509.375 | 0.039 |  | 0 | 1 | 20 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
24 | 26440.772 | 0.024 | 0.48 | 11509.413 | 0.038 |  | 0 | 1 | 0.48 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)