## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 июня 2020 года | за 16 | июня 2021 года
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №46
Номер присоединения: ЗРУ – 6-10кВ. яч.№ | [8 empty] | 14
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | Активный сч. № 43728196 |  |  | Реактивный сч. № 814602 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 4800 |  | Расч.коэф. | 4800 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 166.51 |  | 0 | 61.21 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 6.1 |  | 44
1 | 166.54 | 0.03 | 144 | 61.26 | 0.05 | 240 | 1.6667 | 0.5145 | 279.8857 |  | 6.1 |  | 40 |  |  | 24000
2 | 166.61 | 0.07 | 336 | 61.31 | 0.05 | 240 | 0.71429 | 0.81373 | 412.9116 |  | 6.1 |  | 40 |  |  | 24000
3 | 166.7 | 0.09 | 432 | 61.34 | 0.03 | 144 | 0.33333 | 0.94868 | 455.368 |  | 6.1 |  | 38 |  |  | 24000
4 | 166.79 | 0.09 | 432 | 61.37 | 0.03 | 144 | 0.33333 | 0.94868 | 455.368 |  | 6.1 |  | 40 |  |  | 24000
5 | 166.86 | 0.07 | 336 | 61.39 | 0.02 | 96 | 0.28571 | 0.96152 | 349.4453 |  | 6.1 |  | 39 |  |  | 24000
6 | 166.92 | 0.06 | 288 | 61.41 | 0.02 | 96 | 0.33333 | 0.94868 | 303.5787 |  | 6.1 |  | 39 |  |  | 24000
7 | 166.99 | 0.07 | 336 | 61.44 | 0.03 | 144 | 0.42857 | 0.91915 | 365.5571 |  | 6.1 |  | 39 |  |  | 24000
8 | 167.12 | 0.13 | 624 | 61.5 | 0.06 | 288 | 0.46154 | 0.90796 | 687.2554 |  | 6.1 |  | 40 |  |  | 24000
9 | 167.25 | 0.13 | 624 | 61.55 | 0.05 | 240 | 0.38462 | 0.93335 | 668.5626 |  | 6.1 |  | 45 |  |  | 24000
10 | 167.4 | 0.15 | 720 | 61.61 | 0.06 | 288 | 0.4 | 0.92848 | 775.4637 |  | 6.1 |  | 68 |  |  | 24000
11 | 167.5 | 0.1 | 480 | 61.64 | 0.03 | 144 | 0.3 | 0.95783 | 501.1347 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
12 | 167.61 | 0.11 | 528 | 61.68 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256 |  | 6.1 |  | 70 |  |  | 24000
13 | 167.7 | 0.09 | 432 | 61.72 | 0.04 | 192 | 0.44444 | 0.91381 | 472.7452 |  | 6.1 |  | 60 |  |  | 24000
14 | 167.81 | 0.11 | 528 | 61.76 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256 |  | 6.1 |  | 62 |  |  | 24000
15 | 167.92 | 0.11 | 528 | 61.8 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256 |  | 6.1 |  | 60 |  |  | 24000
16 | 168.03 | 0.11 | 528 | 61.85 | 0.05 | 240 | 0.45455 | 0.91037 | 579.9862 |  | 6.1 |  | 58 |  |  | 24000
17 | 168.14 | 0.11 | 528 | 61.89 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256 |  | 6.1 |  | 47 |  |  | 24000
18 | 168.25 | 0.11 | 528 | 61.93 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256 |  | 6.1 |  | 48 |  |  | 24000
19 | 168.36 | 0.11 | 528 | 61.97 | 0.04 | 192 | 0.36364 | 0.93979 | 561.8256 |  | 6.1 |  | 47 |  |  | 24000
20 | 168.44 | 0.08 | 384 | 62.02 | 0.05 | 240 | 0.625 | 0.848 | 452.8311 |  | 6.1 |  | 48 |  |  | 24000
21 | 168.56 | 0.12 | 576 | 62.05 | 0.03 | 144 | 0.25 | 0.97014 | 593.7272 |  | 6.1 |  | 49 |  |  | 24000
22 | 168.58 | 0.02 | 96 | 62.07 | 0.02 | 96 | 1 | 0.70711 | 135.7645 |  | 6.1 |  | 48 |  |  | 24000
23 | 168.6 | 0.02 | 96 | 62.09 | 0.02 | 96 | 1 | 0.70711 | 135.7645 |  | 6.1 |  | 47 |  |  | 24000
24 | 168.62 | 0.02 | 96 | 62.11 | 0.02 | 96 | 1 | 0.70711 | 135.7645 |  | 6.1 |  | 46 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)