## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 16 декабря 2020года | за 16 июня |  | 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №16
Номер присоединения: ЗРУ – 6-10кВ. яч.№ | [8 empty] | 43
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | Активн.сч. №01154035 |  |  | Реактивн.сч. №01154035 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 30000 |  | Расч.коэф. | 30000 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 11217.61 |  |  | 4469.375 | [6 empty] | 10.2 |  | 59
1 | 11217.646 | 0.036 | 1080 | 4469.38 | 0.005 | 150 | 0.13889 | 0.99049 | 1090.3669 |  | 10.2 |  | 57 |  |  | 24000
2 | 11217.67 | 0.024 | 720 | 4469.398 | 0.018 | 540 | 0.75 | 0.8 | 900 |  | 10.3 |  | 56 |  |  | 24000
3 | 11217.694 | 0.024 | 720 | 4469.416 | 0.018 | 540 | 0.75 | 0.8 | 900 |  | 10.3 |  | 54 |  |  | 24000
4 | 11217.72 | 0.026 | 780 | 4469.424 | 0.008 | 240 | 0.30769 | 0.95578 | 816.0882 |  | 10.3 |  | 55 |  |  | 24000
5 | 11217.764 | 0.044 | 1320 | 4469.437 | 0.013 | 390 | 0.29545 | 0.95902 | 1376.4084 |  | 1900-01-09 07:12 |  | 56 |  |  | 24000
6 | 11217.782 | 0.018 | 540 | 4469.445 | 0.008 | 240 | 0.44444 | 0.91381 | 590.9315 |  | 10.3 |  | 56 |  |  | 24000
7 | 11217.817 | 0.035 | 1050 | 4469.458 | 0.013 | 390 | 0.37143 | 0.93743 | 1120.0893 |  | 1900-01-09 07:12 |  | 56 |  |  | 24000
8 | 11217.846 | 0.029 | 870 | 4469.467 | 0.009 | 270 | 0.31034 | 0.95506 | 910.9336 |  | 10.2 |  | 62 |  |  | 24000
9 | 11217.892 | 0.046 | 1380 | 4469.484 | 0.017 | 510 | 0.36957 | 0.93799 | 1471.224 |  | 10.1 |  | 73 |  |  | 24000
10 | 11217.932 | 0.04 | 1200 | 4469.496 | 0.012 | 360 | 0.3 | 0.95783 | 1252.8368 |  | 10 |  | 76 |  |  | 24000
11 | 11217.972 | 0.04 | 1200 | 4469.508 | 0.012 | 360 | 0.3 | 0.95783 | 1252.8368 |  | 10 |  | 75 |  |  | 24000
12 | 11218.008 | 0.036 | 1080 | 4469.518 | 0.01 | 300 | 0.27778 | 0.96352 | 1120.8925 |  | 10 |  | 73 |  |  | 24000
13 | 11218.046 | 0.038 | 1140 | 4469.531 | 0.013 | 390 | 0.34211 | 0.94616 | 1204.8651 |  | 10 |  | 74 |  |  | 24000
14 | 11218.092 | 0.046 | 1380 | 4469.546 | 0.015 | 450 | 0.32609 | 0.95073 | 1451.5164 |  | 10 |  | 74 |  |  | 24000
15 | 11218.134 | 0.042 | 1260 | 4469.56 | 0.014 | 420 | 0.33333 | 0.94868 | 1328.1566 |  | 10 |  | 75 |  |  | 24000
16 | 11218.17 | 0.036 | 1080 | 4469.571 | 0.011 | 330 | 0.30556 | 0.95635 | 1129.2918 |  | 10 |  | 70 |  |  | 24000
17 | 11218.211 | 0.041 | 1230 | 4469.583 | 0.012 | 360 | 0.29268 | 0.95974 | 1281.6006 |  | 10 |  | 69 |  |  | 24000
18 | 11218.252 | 0.041 | 1230 | 4469.596 | 0.013 | 390 | 0.31707 | 0.95323 | 1290.3488 |  | 10 |  | 76 |  |  | 24000
19 | 11218.289 | 0.037 | 1110 | 4469.608 | 0.012 | 360 | 0.32432 | 108.8235 | 10.2 |  | 10 |  | 70 |  |  | 24000
20 | 11218.336 | 0.047 | 1410 | 4469.622 | 0.014 | 420 | 0.29787 | 0.95839 | 1471.224 |  | 10.1 |  | 70 |  |  | 24000
21 | 11218.379 | 0.043 | 1290 | 4469.634 | 0.012 | 360 | 0.27907 | 0.9632 | 1339.2909 |  | 10.1 |  | 82 |  |  | 24000
22 | 11218.439 | 0.06 | 1800 | 4469.652 | 0.018 | 540 | 0.3 | 0.95783 | 1879.2552 |  | 10.1 |  | 78 |  |  | 24000
23 | 11218.468 | 0.029 | 870 | 4469.661 | 0.009 | 270 | 0.31034 | 0.95506 | 910.9336 |  | 10.1 |  | 75 |  |  | 24000
24 | 11218.509 | 0.041 | 1230 | 4469.674 | 0.013 | 390 | 0.31707 | 0.95323 | 1290.3488 |  | 10.1 |  | 65 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)