## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 декабря 2014года. | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №15
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | ТСН-2
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | Активн.сч. №494831 |  |  | Реактивн. Сч. № |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 20 |  | Расч.коэф. |  | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 9037.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
1 | 9037.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
2 | 9037.2 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 |  | 6
3 | 9037.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 6
4 | 9037.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
5 | 9037.3 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 |  | 5
6 | 9037.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
7 | 9037.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
8 | 9037.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
9 | 9037.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
10 | 9037.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
11 | 9037.4 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 |  | 5
12 | 9037.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
13 | 9037.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
14 | 9037.5 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 |  | 5
15 | 9037.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
16 | 9037.6 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 |  | 5
17 | 9037.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
18 | 9037.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
19 | 9037.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
20 | 9037.8 | 0.2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 0.22 |  | 5
21 | 9037.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
22 | 9037.9 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.22 |  | 5
23 | 9037.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22 |  | 5
24 | 9037.9 | 0.34 | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |  | 0.22 |  | 5
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)