## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 декабря 2014года. | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №15
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 21
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | Активн.сч. №052465 |  |  | Реактивн.сч. №656418 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 12000 |  | Расч.коэф. | 12000 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 6680.7 |  | 0 | 712.6 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 6.1 |  | 301
1 | 6680.9 | 0.2 | 2400 | 712.7 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 300 |  |  | 24000
2 | 6681 | 0.1 | 1200 | 712.8 | 0.1 | 1200 | 1 | 0.70711 | 1697.0563 |  | 1900-01-05 02:24 |  | 270 |  |  | 24000
3 | 6681.2 | 0.2 | 2400 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.1 |  | 250 |  |  | 24000
4 | 6681.4 | 0.2 | 2400 | 712.9 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 240 |  |  | 24000
5 | 6681.6 | 0.2 | 2400 | 713.1 | 0.2 | 2400 | 1 | 0.70711 | 3394.1125 |  | 1900-01-05 04:48 |  | 240 |  |  | 24000
6 | 6681.7 | 0.1 | 1200 | 713.2 | 0.1 | 1200 | 1 | 0.70711 | 1697.0563 |  | 6.3 |  | 245 |  |  | 24000
7 | 6681.9 | 0.2 | 2400 | 713.4 | 0.2 | 2400 | 1 | 0.70711 | 3394.1125 |  | 6.3 |  | 247 |  |  | 24000
8 | 6682.3 | 0.4 | 4800 | 713.6 | 0.2 | 2400 | 0.5 | 0.89443 | 5366.5631 |  | 6.2 |  | 249 |  |  | 24000
9 | 6682.8 | 0.5 | 6000 | 713.8 | 0.2 | 2400 | 0.4 | 0.92848 | 6462.1978 |  | 6.1 |  | 250 |  |  | 24000
10 | 6683.1 | 0.3 | 3600 | 713.9 | 0.1 | 1200 | 0.33333 | 0.94868 | 3794.7332 |  | 6.1 |  | 260 |  |  | 24000
11 | 6683.4 | 0.3 | 3600 | 714.2 | 0.3 | 3600 | 1 | 0.70711 | 5091.1688 |  | 6.1 |  | 262 |  |  | 24000
12 | 6683.8 | 0.4 | 4800 | 714.3 | 0.1 | 1200 | 0.25 | 0.97014 | 4947.7268 |  | 6 |  | 258 |  |  | 24000
13 | 6684.1 | 0.3 | 3600 | 714.4 | 0.1 | 1200 | 0.33333 | 0.94868 | 3794.7332 |  | 6 |  | 340 |  |  | 24000
14 | 6684.4 | 0.3 | 3600 | 714.6 | 0.2 | 2400 | 0.66667 | 0.83205 | 4326.6615 |  | 6 |  | 382 |  |  | 24000
15 | 6684.6 | 0.2 | 2400 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.1 |  | 375 |  |  | 24000
16 | 6684.8 | 0.2 | 2400 | 714.7 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 360 |  |  | 24000
17 | 6685.1 | 0.3 | 3600 | 714.9 | 0.2 | 2400 | 0.66667 | 0.83205 | 4326.6615 |  | 6.1 |  | 344 |  |  | 24000
18 | 6685.3 | 0.2 | 2400 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.1 |  | 350 |  |  | 24000
19 | 6685.4 | 0.1 | 1200 | 715.1 | 0.2 | 2400 | 2 | 0.44721 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 367 |  |  | 24000
20 | 6685.9 | 0.5 | 6000 | 715.3 | 0.2 | 2400 | 0.4 | 0.92848 | 6462.1978 |  | 6.1 |  | 372 |  |  | 24000
21 | 6686.4 | 0.5 | 6000 | 715.5 | 0.2 | 2400 | 0.4 | 0.92848 | 6462.1978 |  | 6.1 |  | 372 |  |  | 24000
22 | 6686.7 | 0.3 | 3600 | 715.6 | 0.1 | 1200 | 0.33333 | 0.94868 | 3794.7332 |  | 6.1 |  | 358 |  |  | 24000
23 | 6686.9 | 0.2 | 2400 | 715.7 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.2 |  | 334 |  |  | 24000
24 | 6687.1 | 0.2 | 2400 | 715.8 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.2 |  | 310 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)