## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 16 декабря 2020 года | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №16
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [5 empty] | 47 |  |  | ТСН-2
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | Активн.сч. №01154029 |  |  | Реактивн.сч. №01154029 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 40 |  | Расч.коэф. | 40 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 32117, 298 |  |  | 4927.185 |  |  | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? |  | 0.4 |  | 80
1 | 32117.324 | #VALUE! | #VALUE! | 4927.217 | 0.032 | 1.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
2 | 32117.336 | 0.012 | 0.48 | 4927.231 | 0.014 | 0.56 | 1.1667 | 0.65079 | 0.73756 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
3 | 32117.358 | 0.022 | 0.88 | 4927.243 | 0.012 | 0.48 | 0.54545 | 0.8779 | 1.0024 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
4 | 32117.372 | 0.014 | 0.56 | 4927.284 | 0.041 | 1.64 | 2.9286 | 0.32314 | 1.733 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
5 | 32117.416 | 0.044 | 1.76 | 4927.314 | 0.03 | 1.2 | 0.68182 | 0.82623 | 2.1302 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
6 | 32117.43 | 0.014 | 0.56 | 4927.359 | 0.045 | 1.8 | 3.2143 | 0.29707 | 1.8851 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
7 | 32117.456 | 0.026 | 1.04 | 4927.395 | 0.036 | 1.44 | 1.3846 | 0.58549 | 1.7763 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
8 | 32117.479 | 0.023 | 0.92 | 4927.419 | 0.024 | 0.96 | 1.0435 | 0.69191 | 1.3297 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
9 | 32117.506 | 0.027 | 1.08 | 4927.446 | 0.027 | 1.08 | 1 | 0.70711 | 1.5274 |  | 0.398 |  | 80 |  |  | 24000
10 | 32117.748 | 0.242 | 9.68 | 4927.627 | 0.181 | 7.24 | 0.74793 | 0.80079 | 12.088 |  | 0.398 |  | 75 |  |  | 24000
11 | 32117.868 | 0.12 | 4.8 | 4927.719 | 0.092 | 3.68 | 0.76667 | 0.79361 | 6.0483 |  | 0.398 |  | 65 |  |  | 24000
12 | 32117.896 | 0.028 | 1.12 | 4927.751 | 0.032 | 1.28 | 1.1429 | 0.6585 | 1.7008 |  | 0.398 |  | 70 |  |  | 24000
13 | 32117.924 | 0.028 | 1.12 | 4927.782 | 0.031 | 1.24 | 1.1071 | 0.67029 | 1.6709 |  | 0.398 |  | 75 |  |  | 24000
14 | 32117.954 | 0.03 | 1.2 | 4927.818 | 0.036 | 1.44 | 1.2 | 0.64018 | 1.8745 |  | 0.398 |  | 75 |  |  | 24000
15 | 32117.982 | 0.028 | 1.12 | 4927.849 | 0.031 | 1.24 | 1.1071 | 0.67029 | 1.6709 |  | 0.398 |  | 75 |  |  | 24000
16 | 32118.01 | 0.028 | 1.12 | 4927.877 | 0.028 | 1.12 | 1 | 0.70711 | 1.5839 |  | 0.398 |  | 75 |  |  | 24000
17 | 32118.04 | 0.03 | 1.2 | 4927.911 | 0.034 | 1.36 | 1.1333 | 0.66162 | 1.8137 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
18 | 32118.07 | 0.751 | 30.04 | 4927.943 | 0.032 | 1.28 | 0.04261 | 0.99909 | 30.0673 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
19 | 32118.096 | 0.026 | 1.04 | 4927.972 | 0.029 | 1.16 | 1.1154 | 0.66755 | 1.5579 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
20 | 32118.136 | 0.04 | 1.6 | 4928.018 | 0.046 | 1.84 | 1.15 | 0.65618 | 2.4384 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
21 | 32118.165 | 0.029 | 1.16 | 4928.05 | 0.032 | 1.28 | 1.1034 | 0.67152 | 1.7274 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
22 | 32118.193 | 0.028 | 1.12 | 4928.081 | 0.031 | 1.24 | 1.1071 | 0.67029 | 1.6709 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
23 | 32118.219 | 0.026 | 1.04 | 4928.112 | 0.031 | 1.24 | 1.1923 | 0.64261 | 1.6184 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
24 | 32118.25 | 0.031 | 1.24 | 4928.149 | 0.037 | 1.48 | 1.1935 | 0.64222 | 1.9308 |  | 0.4 |  | 80 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)