## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 17 декабря 2014года. | 16 июня 2021 | 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №15
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 10
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 1
Замерный час | Активн.сч. №444973 |  |  | Реактивн.сч. №244040 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 12000 |  | Расч.коэф. | 12000 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 9701.5 |  | 0 | 3300.6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 6.1 |  | 260
1 | 9701.7 | 0.2 | 2400 | 3300.7 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 240 |  |  | 24000
2 | 9701.8 | 0.1 | 1200 | 3300.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 |  | 6.1 |  | 230 |  |  | 24000
3 | 9701.9 | 0.1 | 1200 | 3300.8 | 0.1 | 1200 | 1200 | 0.70711 | 1697.0563 |  | 6.1 |  | 200 |  |  | 24000
4 | 9702 | 0.1 | 1200 | 3300.9 | 0.1 | 1200 | 1 | 0.70711 | 1697.0563 |  | 6.1 |  | 205 |  |  | 24000
5 | 9702.2 | 0.2 | 2400 | 3301 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.2 |  | 205 |  |  | 24000
6 | 9702.4 | 0.2 | 2400 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.3 |  | 200 |  |  | 24000
7 | 9702.6 | 0.2 | 2400 | 3301.1 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.3 |  | 205 |  |  | 24000
8 | 9702.8 | 0.2 | 2400 | 3301.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.2 |  | 218 |  |  | 24000
9 | 9703.1 | 0.3 | 3600 | 3301.2 | 0.1 | 1200 | 0.33333 | 0.94868 | 3794.7332 |  | 6.1 |  | 230 |  |  | 24000
10 | 9703.4 | 0.3 | 3600 | 3301.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600 |  | 6.1 |  | 240 |  |  | 24000
11 | 9703.7 | 0.3 | 3600 | 3301.3 | 0.1 | 1200 | 0.33333 | 0.94868 | 3794.7332 |  | 6.1 |  | 250 |  |  | 24000
12 | 9703.9 | 0.2 | 2400 | 3301.4 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 259 |  |  | 24000
13 | 9704.1 | 0.2 | 2400 | 3301.5 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 270 |  |  | 24000
14 | 9704.2 | 0.1 | 1200 | 3301.6 | 0.1 | 1200 | 1 | 0.70711 | 1697.0563 |  | 6.1 |  | 290 |  |  | 24000
15 | 9704.4 | 0.2 | 2400 | 3301.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.1 |  | 291 |  |  | 24000
16 | 9704.6 | 0.2 | 2400 | 3301.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.1 |  | 293 |  |  | 24000
17 | 9704.8 | 0.2 | 2400 | 3301.7 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.1 |  | 282 |  |  | 24000
18 | 9704.9 | 0.1 | 1200 | 3301.8 | 0.1 | 1200 | 1 | 0.70711 | 1697.0563 |  | 6.1 |  | 290 |  |  | 24000
19 | 9705.1 | 0.2 | 2400 | 3302 | 0.2 | 2400 | 1 | 0.70711 | 3394.1125 |  | 6.1 |  | 300 |  |  | 24000
20 | 9705.4 | 0.3 | 3600 | 3302.1 | 0.1 | 1200 | 0.33333 | 0.94868 | 3794.7332 |  | 6.1 |  | 308 |  |  | 24000
21 | 9705.7 | 0.3 | 3600 | 3302.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600 |  | 6.2 |  | 319 |  |  | 24000
22 | 9705.9 | 0.2 | 2400 | 3302.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.2 |  | 287 |  |  | 24000
23 | 9706.1 | 0.2 | 2400 | 3302.2 | 0.1 | 1200 | 0.5 | 0.89443 | 2683.2816 |  | 6.2 |  | 262 |  |  | 24000
24 | 9706.3 | 0.2 | 2400 | 3302.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |  | 6.2 |  | 251 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)