## Лист1
Протокол
|  | Системных режимных замеров за |  |  |  | 16 июня 2021 года
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №48
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | ТСН-2
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 2
Замерный час | Активн.сч. №01154030 |  |  | Реактивн.сч. № |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 20 |  | Расч.коэф. | 20 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 1708.853 |  |  | 441.972 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.22
1 | 1708.878 | 0.025 | 0.5 | 441.994 | 0.022 | 0.44 | 0.88 | 0.75071 | 0.66603 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
2 | 1708.904 | 0.026 | 0.52 | 442.019 | 0.025 | 0.5 | 0.96154 | 0.72083 | 0.72139 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
3 | 1708.93 | 0.026 | 0.52 | 442.043 | 0.024 | 0.48 | 0.92308 | 0.7348 | 0.70767 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
4 | 1708.957 | 0.027 | 0.54 | 442.068 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0.54 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
5 | 1708.982 | 0.025 | 0.5 | 442.092 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
6 | 1709.005 | 0.023 | 0.46 | 442.116 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.46 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
7 | 1709.029 | 0.024 | 0.48 | 442.14 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.48 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
8 | 1709.055 | 0.026 | 0.52 | 442.164 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.52 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
9 | 1709.077 | 0.022 | 0.44 | 442.187 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.44 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
10 | 1709.092 | 0.015 | 0.3 | 442.21 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
11 | 1709.105 | 0.013 | 0.26 | 442.232 | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
12 | 1709.119 | 0.014 | 0.28 | 442.256 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
13 | 1709.133 | 0.014 | 0.28 | 442.279 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
14 | 1709.148 | 0.015 | 0.3 | 442.302 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
15 | 1709.161 | 0.013 | 0.26 | 442.325 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
16 | 1709.175 | 0.014 | 0.28 | 442.348 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
17 | 1709.189 | 0.014 | 0.28 | 442.372 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
18 | 1709.204 | 0.015 | 0.3 | 442.395 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
19 | 1709.217 | 0.013 | 0.26 | 442.418 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
20 | 1709.231 | 0.014 | 0.28 | 442.441 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
21 | 1709.246 | 0.015 | 0.3 | 442.465 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
22 | 1709.26 | 0.014 | 0.28 | 442.49 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
23 | 1709.275 | 0.015 | 0.3 | 442.513 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
24 | 1709.292 | 0.017 | 0.34 | 442.536 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.34 |  | 0.22 |  |  |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)