## Лист1
Протокол
[5 empty] | Системных режимных замеров за 20 декабря 2017 года | 16 июня 2021
Наименование потребителя: МУП « Горэлектросети» г. Железногорск
Объект: П/СТ - №16
Номер присоединения: ЗРУ – 6кВ. яч.№ | [8 empty] | 12
Наименование присоединения: Ввод- №. | [8 empty] | 3
Замерный час | Активн.сч. №01154038 |  |  | Реактивн.сч. №01154038 |  |  |  |  | Мощность | Показания вольтметра в кв на стороне |  | Показания амперметра в А на стороне |  | Мощность БСК, мВар
|  | Расч.коэф. | 24000 |  | Расч.коэф. | 24000 | Тангенс | Косинус
[7 empty] | ФИ | ФИ
| Показания | Разность | Расход | Показания | Разность | Расход |  |  | полн. |  |  |  |  | Фактически | Фактически
| счётчика | показан. | акт. эл.энер. за час | счётчика | показан. | реакт.Q |  |  | (кВа.) | в-н | н-н | в-н | н-н | установленная | работающая
|  | активн. | (кВт.) |  | реактивн. | эл.энер. за час
|  |  | Р |  |  | (кВар.)
0 | 14362.249 |  |  | 6554.654 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 6.1 |  | 112
1 | 14362.296 | 0.047 | 1128 | 6554.679 | 0.025 | 600 | 0.53191 | 0.88287 | 1277.6478 |  | 6.1 |  | 108 |  |  | 24000
2 | 14362.327 | 0.031 | 744 | 6554.696 | 0.017 | 408 | 0.54839 | 0.87681 | 848.5281 |  | 6.2 |  | 105 |  |  | 24000
3 | 14362.358 | 0.031 | 744 | 6554.714 | 0.018 | 432 | 0.58065 | 0.86479 | 860.3255 |  | 6.2 |  | 101 |  |  | 24000
4 | 14362.391 | 0.033 | 792 | 6554.729 | 0.015 | 360 | 0.45455 | 0.91037 | 869.9793 |  | 6.2 |  | 101 |  |  | 24000
5 | 14362.43 | 0.039 | 936 | 6554.756 | 0.027 | 648 | 0.69231 | 0.82219 | 1138.42 |  | 6.2 |  | 102 |  |  | 24000
6 | 14362.481 | 0.051 | 1224 | 6554.781 | 0.025 | 600 | 0.4902 | 0.89792 | 1363.1493 |  | 6.2 |  | 102 |  |  | 24000
7 | 14362.526 | 0.045 | 1080 | 6554.805 | 0.024 | 576 | 0.53333 | 0.88235 | 1224 |  | 6.2 |  | 110 |  |  | 24000
8 | 14362.583 | 0.057 | 1368 | 6554.833 | 0.028 | 672 | 0.49123 | 0.89755 | 1524.1417 |  | 6 |  | 129 |  |  | 24000
9 | 14362.674 | 0.091 | 2184 | 6554.873 | 0.04 | 960 | 0.43956 | 0.91546 | 2385.6773 |  | 6 |  | 151 |  |  | 24000
10 | 14362.737 | 0.063 | 1512 | 6554.898 | 0.025 | 600 | 0.39683 | 0.92949 | 1626.6973 |  | 6 |  | 156 |  |  | 24000
11 | 14362.801 | 0.064 | 1536 | 6554.923 | 0.025 | 600 | 0.39062 | 0.93146 | 1649.0288 |  | 6 |  | 153 |  |  | 24000
12 | 14362.86 | 0.059 | 1416 | 6554.947 | 0.024 | 576 | 0.40678 | 0.9263 | 1528.67 |  | 6 |  | 163 |  |  | 24000
13 | 14362.924 | 0.064 | 1536 | 6554.972 | 0.025 | 600 | 0.39062 | 0.93146 | 1649.0288 |  | 6 |  | 167 |  |  | 24000
14 | 14362.998 | 0.074 | 1776 | 6554.999 | 0.027 | 648 | 0.36486 | 0.93942 | 1890.5237 |  | 6 |  | 166 |  |  | 24000
15 | 14363.071 | 0.073 | 1752 | 6555.027 | 0.028 | 672 | 0.38356 | 0.93367 | 1876.4562 |  | 6 |  | 165 |  |  | 24000
16 | 14363.133 | 0.062 | 1488 | 6555.051 | 0.024 | 576 | 0.3871 | 0.93257 | 1595.5939 |  | 6 |  | 166 |  |  | 24000
17 | 14363.207 | 0.074 | 1776 | 6555.079 | 0.028 | 672 | 0.37838 | 0.93529 | 1898.8839 |  | 6 |  | 163 |  |  | 24000
18 | 14363.275 | 0.068 | 1632 | 6555.104 | 0.025 | 600 | 0.36765 | 0.93858 | 1738.7996 |  | 6 |  | 160 |  |  | 24000
19 | 14363.333 | 0.058 | 1392 | 6555.127 | 0.023 | 552 | 0.39655 | 0.92958 | 1497.4538 |  | 6 |  | 162 |  |  | 24000
20 | 14363.411 | 0.078 | 1872 | 6555.159 | 0.032 | 768 | 0.41026 | 0.92517 | 2023.4149 |  | 6 |  | 150 |  |  | 24000
21 | 14363.472 | 0.061 | 1464 | 6555.182 | 0.023 | 552 | 0.37705 | 0.9357 | 1564.6086 |  | 6 |  | 145 |  |  | 24000
22 | 14363.552 | 0.08 | 1920 | 6555.212 | 0.03 | 720 | 0.375 | 0.93633 | 2050.5609 |  | 6 |  | 143 |  |  | 24000
23 | 14363.59 | 0.038 | 912 | 6555.227 | 0.015 | 360 | 0.39474 | 0.93016 | 980.4815 |  | 6.1 |  | 128 |  |  | 24000
24 | 14363.643 | 0.071 | 1704 | 6555.251 | 0.32 | 7680 | 4.507 | 0.21661 | 7866.7666 |  | 6.1 |  | 113 |  |  | 24000
Запись показаний производили:
Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил: | Расчёт производил:
________________________________ ________________________________ | [6 empty] | Мещанкин А.П.
(фамилия, имя, отчество) подпись (фамилия, имя, отчество) подпись
Ответственное лицо: Гл.инженер МУП «ГЭС» ________________________ Шляга С.А.
(должность, фамилия,и.,о.)