## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
МУП "Горэлектросети" муниципального образования "Город Железногорск"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "ГЭС" | КЛ | ТП - 12/9, ф. 11 | 6 (6.3) | 23,50 2023.01.01 | 00,50 2023.01.02 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | № 1 2022.01.02 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП - 55, яч. 22 | 6 (6.3) | 01,05 2023.04.29 | 02,15 2023.04.29 | В | 1.17 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | № 2 2022.04.29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | МУП "ГЭС" | ВЛ | ТП - 10/2, ф. 7 | 0.38 | 11,10 2023.05.31 | 12,05 2023.05.31 | В | 0.917 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | № 3 2023.05.31 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | МУП "ГЭС" | КЛ | РП - 55, яч. 16 | 6 (6.3) | 23,10 2023.10.31 | 23,40 2023.10.31 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 4 2023.010.31 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | МУП "ГЭС" | РП | РП - 55 | 6 (6.3) | 08,55 2023.11.30 | 09,35 2023.11.30 | В | 0.6667 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | № 5 2023.11.30 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: |  |  | И | 5 |  |  |  | 4.2537 |  |  |  | 9
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  |  | П | 0 | [7 empty] | 38.2833
- по аварийным ограничениям |  |  | А | 0
- по внерегламентным отключениям |  |  | В | 5
-по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  |  | В1 | 0
| Начальник службы КРИЭЭ |  |  |  |  | Рудаков О. А.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь