# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту

Кому предоставляется услуга?

Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия реализации процесса

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

Результат реализации процесса

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

#### Этап 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя

- 1.1.Заявитель подает заявку на технологическое присоединение:

  - Форма предоставления

- письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, ;

- лично или через уполномоченного представителя в МУП «Горэлектросети»;

- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте МУП «Горэлектросети»».

Срок исполнения 
Не ограничен

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 8, 9, 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке:

  - Условие этапа 
При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством

  - Форма предоставления 
Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
3 рабочих дней после получения заявки

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 2. Подготовка индивидуальных технических условий

- 2.1. Подготовка индивидуальных технических условий:

  - Срок исполнения 
30 дней с даты получения заявки

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 3. Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения

- 3.1. Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения:

  - Условие этапа 
При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства

  - Форма предоставления 
Проект соглашения, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в МУП «Горэлектросети»

  - Срок исполнения 
Не регламентируется НПА

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 3.2. Подписание заявителем проекта соглашения и направление сетевой организации:

  - Форма предоставления 
Подписанный экземпляр соглашения направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или представляет в МУП «Горэлектросети»

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 4. Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение

- Форма предоставления 
Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов

- Срок исполнения 
30 дней после получения заявки

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 5. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

- 5.1. Направление (выдача при очном посещении МУП «Горэлектросети») сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями:

  - Форма предоставления 
Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в МУП «Горэлектросети»

  - Срок исполнения 
В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 5.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление  одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

- В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется

- 5.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора:

  - Условие этапа 
В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам

  - Форма предоставления 
Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения

  - Срок исполнения 
в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 5.4. Направление (выдача при очном посещении МУП «Горэлектросети») сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора:

  - Форма предоставления 
Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в МУП «Горэлектросети»

  - Срок исполнения 
10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 5.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем:

  - Форма предоставления 
В письменной или электронной форме

  - Срок исполнения 
не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 6. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

- 6.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов:

  - Условие этапа 
Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения

  - Форма предоставления 
Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов

  - Срок исполнения 
После выполнения технических условий

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 6.5. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов:

  - Условие этапа 
При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором

  - Форма предоставления 
Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения

  - Срок исполнения 
В течение 2 дней со дня получения от заявителя

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 7. Проверка выполнения технических условий

- 7.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра:

  - Условие этапа 
Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий

  - Форма предоставления 
Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. 
При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки

  - Срок исполнения 
в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 83-90 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

  - Условие этапа 
Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре

  - Форма предоставления 
Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.3. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя:

  - Форма предоставления 
Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления

  - Срок исполнения 
в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя:

  - Условие этапа 
В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий

  - Форма предоставления 
Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме

  - Срок исполнения 
Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.5. Прием в эксплуатацию прибора учета. 
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:

  - Форма предоставления 
Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме

  - Срок исполнения 
В день проведения проверки

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

- 7.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах 
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:

  - Условие этапа 
В случае выполнения заявителем требований технических условий

  - Форма предоставления 
Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в МУП «Горэлектросети»

  - Срок исполнения 
3-дневный срок после проведения осмотра

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 7.7. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий 
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:

  - Форма предоставления 
Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

  - Срок исполнения 
В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

#### Этап 8. Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение

- 8.1. Фактическое присоединение объектов заявителя:

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

  - 8.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: 
Акта об осуществлении технологического присоединения; 
Форма предоставления 
Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в МУП «Горэлектросети»

  - Срок исполнения 
В соответствии с условиями договора

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

- 8.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию:

  - Форма предоставления 
В письменной или электронной форме

  - Срок исполнения 
В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию

  - Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

Контактная информация для направления обращений

Адрес электронной почты МУП «Горэлектросети»:electseti@rambler.ru

Телефон: 8-(47148)-4-42-31