# Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони

Кому предоставляется услуга?

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям МУП «Горэлектросети» в установленном порядке.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания

Плата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса)

Технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Горэлектросети» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя.

Результат оказания услуги (процесса)

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

Общий срок оказания услуги (процесса)

10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

#### Этап 1. Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони

- Содержание 
Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони, как приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) или к договору об оказании услуг по передаче электрической энергии

- Форма предоставления 
Письменное оформление проекта акта

- Срок исполнения 
Не ограничен

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### Этап 2. Направление потребителем проекта Акта в МУП «Горэлектросети»

- Содержание 
Потребитель направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение МУП «Горэлектросети»

- Форма предоставления 
Письменная форма проекта Акта, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения сетевой организацией проекта Акта

- Срок исполнения 
Не ограничен

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### Этап 3. Рассмотрение МУП «Горэлектросети» проекта Акта

- Содержание 
При рассмотрении проекта Акта сетевая организация вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых потребителю электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности)

- Срок исполнения 
В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### Этап 4. Проведение осмотра (обследования) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики

- Условие этапа 
В случае необходимости сетевая организация вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики

- Содержание 
Проведение осмотра (обследования) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики

- Срок исполнения 
Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, 
Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.06.2013 N 290

#### Этап 5. Направление потребителю подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони

- Условие этапа 
В случае согласования Акта со стороны сетевой организации

- Содержание 
Направление подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони

- Форма предоставления 
Акт, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения

- Срок исполнения 
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### Этап 6. Направление потребителю подписанного Акта с замечаниями сетевой организацией

- Условие этапа 
В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони

- Содержание 
В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации

- Форма предоставления 
Акт, подписанный со стороны сетевой организации с замечаниями, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения

- Срок исполнения 
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней

- Ссылка на нормативно-правовой акт 
Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

Форма и способ подачи заявки

Заявка потребителем не подается, необходимость составления актов технологической и (или) аварийной брони указывается в заявке на технологическое присоединение.

Контактная информация для направления обращений:

Телефон 8-(47148)-4-42-31 
Адрес электронной почты МУП «Горэлектросети» electseti@rambler.ru